| БЛАНК ЗАКАЗА № |  | (ОПРОСНЫЙ ЛИСТ) |
| --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ РЕЗЕРВУАРА | -/x | - НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ |
| ЗАКАЗЧИК РЕЗЕРВУАРА |  |
| АДРЕС ЗАКАЗЧИКА |  |
| КОНТАКТЫ ЗАКАЗЧИКА |  |
| ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬСТВА |  |
| АДРЕС ПЛОЩАДКИ |  |
| НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА |  | куб.м |
| ТИП РЕЗЕРВУАРА: |  | СО СТАЛЬНОЙ КРЫШЕЙ |
|  |  | С АЛЮМИНИЕВЫМ КУПОЛОМ |
| ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР РЕЗЕРВУАРА |  | мм; | ВЫСОТА СТЕНКИ |  | мм |
| СРОК СЛУЖБЫ РЕЗЕРВУАРА |  | лет |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
| 1. | ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ |  |
| 2. | ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА |  | т / куб.м |
| 3. | РАБОЧИЙ УРОВЕНЬ НАЛИВА ХРАНИМОГО ПРОДУКТА |  | мм |
| 4. | МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА |  | О С |
| 5. | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ ПРОДУКТА |  | куб. м / час |
| 6. | ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА |  | циклов в год |
| 7. | ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК С ОБЕСП. 0.98 ПО СНиП 23-01-99 |  | О С |
| 8. | СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА |  | кПа |
| 9. | ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА |  | кПа |
| 10. | СЕЙСМИЧНОСТЬ В РАЙОНЕ МОНТАЖА РЕЗЕРВУАРА |  | баллов |
| 11. | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ: |  | ДА, |  | мм |  | НЕТ |
| 12. | ПОДОГРЕВ: |  | ДА, |  | кВт |  | НЕТ |
| КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
| 1. | СТЕНКА: |  |
| 2. | ДНИЩЕ: |  | СТАЛЬНОЕ |  | БЕТОННОЕ |
| УКЛОН ДНА: |  | НАРУЖУ |  | ВНУТРЬ |  | НЕТ |
| 3. | СТАЦИОНАРНАЯ КРЫША: |  | С УКЛОНОМ |  | ПЛОСКАЯ |
|  |  |  | БЕЗ КРЫШИ |
| 4. | ЛЕСТНИЦА: |  | КОЛЬЦЕВАЯ (ВИНТОВАЯ) |  | ШАХТНАЯ |
| ЛЮКИ И ПАТРУБКИ |
| 1. | ЛЮКИ - ЛАЗЫ В СТЕНКЕ: | ДУ 600 В ПЕРВОМ ПОЯСЕ СТЕНКИ |  | ШТ. |
| 2. | ПАТРУБКИ ПРИЕМА / РАЗДАЧИ: |
|  | УСЛ. ПРОХОД (мм) | УСЛ. ДАВЛ. (МПА) | ТИПА ''S'' |  | ТИПА ''D'' |  | ТИПА ''F'' |
|  | 100 | 1,6 |  | шт. |  | шт. |  | шт. |
|  | 150 | 1,6 |  | шт. |  | шт. |  | шт. |
|  | 200 | 1,6 |  | шт. |  | шт. |  | шт. |
|  | 250 | 1,6 |  | шт. |  | шт. |  | шт. |
|  |  | 1,6 |  | шт. |  | шт. |  | шт. |
| 3. | ПАТРУБКИ ЗАЧИСТКИ: | ДУ |  |  |  | шт. | НЕТ |  |  |
| 4. | ЛЮКИ В КРЫШЕ: | ДА |  | 600х600 |  | шт. | НЕТ |  |  |
| 5. | ПАТРУБКИ В КРЫШЕ: |
|  | УСЛ. ПРОХОД (ММ) | УСЛ. ДАВЛ.(МПА) | МОНТАЖНЫЕ |  | ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ |
|  | 100 | 0.25 |  |  | шт. |

|  | 150 | 0.25 |  |  | шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 0.25 |  |  | шт. |
|  | 250 | 0.25 |  |  | шт. |
|  | 350 | 0.25 |  |  | шт. |
|  | 500 | 0.25 |  |  | шт. | ДА |  | НЕТ |  |  |

| Спецификация люков и патрубков |
| --- |
| № п/п | Назначение | Условный проход, мм | Условное давление, мпа | Тип патрубка | расположение | Примеч. |
|  |  |  |  |  | a о | а | в | с |  |
|  |  |  |  |  |  | мм | мм | мм |  |
|  | Люки и патрубки в стенке |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Люки и патрубки в крыше |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |